## Przedmiar robót
Typ | Lp. | Indeks | Nazwa | Jednostka miary | Obmiar
P | 1 | KNR 4-03 1121-02 | Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 63A mocowanych na tablicy izolacyjnej | szt | 13
P | 2 | KNR 4-03 1121-01 | Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych na tablicy izolacyjnej | szt | 13
P | 3 | KNR 4-03 1127-08 | Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych tablicowych 3-biegunowych do 200A | szt | 2
P | 4 | KNR 4-03 1129-03 | Demontaż tablic licznikowych | szt | 2
P | 5 | KNR 4-03 1120-12 | Demontaż odgałęźników z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16mm2 | szt | 2
P | 6 | KNR 4-03 1145-01 | Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 0,5m2 mocowanych śrubami kotwowym w podłożu ceglanym | szt | 6
P | 7 | KNR 4-03 1145-02 | Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1m2 mocowanych śrubami kotwowymi w podłożu ceglanym - demontaż drzwiczek od Złącza Kablowego po wcześniejszym zdemontowaniu Złącza Kablowego przez TAURON DYSTRYBUCJA | szt | 2
P | 8 | KNR 4-01 0326-05 | Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0,05m3 "na pełno" | szt | 2
P | 9 | KNR 4-01 0706-06 | Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych na ścianach, tynk z zaprawy cementowej | szt | 2
P | 10 | KNR 5-08 0301-02 | Osadzenie kołków plastykowych w podłożu ceglanym | szt | 4
P | 11 | KNNR 5 0405-08 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica dla wyłącznika głównego WG1 z wyposażeniem wg projektu | szt | 1
P | 12 | KNNR 5 0405-08 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica dla wyłącznika głównego WG2 z wyposażeniem wg projektu | szt | 1
P | 13 | KNR 5-08 0805-07 | Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 1dm3 - dodatek za każdy następny dm3 powyżej 1dm3 | szt | 249
P | 14 | KNNR 5 0405-04 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 150kg przez zabetonowanie do podłoża - Rozdzielnica Główna kompletna RG1, RG2 (TG, TLA, TA, TD) z wyposażeniem wg projektu | szt | 2
P | 15 | KNR 4-01 0707-01 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym wokół obsadzonych skrzynek na liczniki o powierzchni 0,5m2 i głębokości 0,4m | szt | 2
P | 16 | KNR 4-01 0920-28 | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki skrzynkowe Master Key | szt | 6
P | 17 | KNR 4-01 0920-28 | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki skrzynkowe patentowe producenta | szt | 6
P | 18 | KNR 5-14 0501-01 | Montaż ograniczników przepięć kl. B+C | szt | 2
P | 19 | KNR 4-03 0509-01 | Wymiana liczników 1-fazowych z podłączeniem przewodów | szt | 2
P | 20 | KNR 4-03 1114-01 | Demontaż przewodów o przekroju do 35mm2 z rur instalacyjnych | m | 16
P | 21 | KNR 4-03 1001-32 | Ręczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 w podłożu ceglanym | m | 4
P | 22 | KNR 5-08 0107-04 | Rury winidurowe o średnicy do 47mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - Rura Arot DVR-75 | m | 4
P | 23 | KNR 5-08 0204-08 | Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 70mm2 - Przewód LgY 70 mm2 450/750V | m | 16
P | 24 | KNR 4-01 0705-07 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 4
P | 25 | KNR 4-03 0902-04 | Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach aluminiowych lub miedzianych o przekroju do 120mm2 - Końcówki kablowe Cu 70 | szt | 28
P | 26 | KNR 4-03 0901-06 | Podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju do 120mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłącz | 28
P | 27 | KNR 5-14 0516-09 | Układanie przewodów o przekroju 70mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach- Przewód LgY 70 mm2 450/750V | m | 16
P | 28 | KNR 4-03 1121-01 | Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych na tablicy izolacyjnej | szt | 4
P | 29 | KNR 4-03 1145-01 | Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 0,5m2 mocowanych śrubami kotwowym w podłożu ceglanym | szt | 2
P | 30 | KNR 5-08 0805-07 | Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 1dm3 - dodatek za każdy następny dm3 powyżej 1dm3 | szt | 45
P | 31 | KNNR 5 0405-02 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez zabetonowanie do podłoża- Tablica Administracyjna TA+TD z wyposażeniem wg projektu | szt | 2
P | 32 | KNR 4-01 0707-01 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym wokół obsadzonych skrzynek na liczniki o powierzchni 0,5m2 i głębokości 0,4m | szt | 2
P | 33 | KNR 4-01 0920-28 | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki skrzynkowe patentowe producenta | szt | 2
P | 34 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 8
P | 35 | KNR 5-08 0209-05 | Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym - Przewód YDYp 3x2,5mm2 | m | 8
P | 36 | KNR 4-01 0705-07 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 8
P | 37 | KNR 5-08 0101-10 | Osadzenie uchwytów w podłożu betonowym pod rury winidurowe pojedyncze z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego - Uchwyt do rury RL22 | m | 64
P | 38 | KNR 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwytach- Rura RL22 | m | 64
P | 39 | KNR 5-08 0207-02 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - Przewód YDY 3x2,5mm2 | m | 64
P | 40 | KNR 4-03 1114-01 | Demontaż przewodów o przekroju do 35mm2 z rur instalacyjnych | m | 492
P | 41 | KNR 4-03 1004-08 | Mechaniczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm | otworów | 20
P | 42 | KNR 4-03 1001-26 | Ręczne kucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 w podłożu ceglanym | m | 54
P | 43 | KNR 5-08 0107-03 | Rury winidurowe o średnicy do 37mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - Rura elektroinstalacyjna fi 36mm | m | 54
P | 44 | KNR 5-08 0101-04 | Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym - Uchwyt do rury RL37 | m | 69
P | 45 | KNR 5-08 0110-03 | Rury winidurowe o średnicy do 37mm układane na tynku na gotowych uchwytach - Rura sztywna RL37 | m | 69
P | 46 | KNR 5-08 0204-06 | Wciąganie do rur przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 35mm2 - Przewód LgY 25 mm2 450/750V | m | 492
P | 47 | KNR 5-08 0204-05 | Wciąganie do rur przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 16mm2 - Przewód LgY 16 mm2 450/750V | m | 123
P | 48 | KNR 4-03 0901-05 | Podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju do 50mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłącz | 80
P | 49 | KNR 4-03 0901-04 | Podłączenie pojedynczych przewodów o przekroju do 16mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłącz | 20
P | 50 | KNR 5-14 0516-07 | Układanie przewodów o przekroju 25mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach - Przewód LgY 25 mm2 450/750V | m | 48
P | 51 | KNR 5-14 0516-06 | Układanie przewodów o przekroju 16mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach - Przewód LgY 16 mm2 450/750V | m | 12
P | 52 | KNR 4-01 0705-07 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 54
P | 53 | KNR 4-03 1121-01 | Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych na tablicy izolacyjnej | szt | 60
P | 54 | KNR 4-03 1120-12 | Demontaż odgałęźników z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16mm2 | szt | 16
P | 55 | KNR 4-03 1145-01 | Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 0,5m2 mocowanych śrubami kotwowym w podłożu ceglanym | szt | 16
P | 56 | KNR 5-08 0805-07 | Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 1dm3 - dodatek za każdy następny dm3 powyżej 1dm3 | szt | 120
P | 57 | KNR 4-01 0707-01 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0,5m2 i głębokości 0,4m | szt | 16
P | 58 | KNNR 5 0405-02 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez zabetonowanie do podłoża - Tablica Piętrowa TP (3M) kompletna z wyposażeniem | szt | 4
P | 59 | KNNR 5 0405-02 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez zabetonowanie do podłoża - Tablica Piętrowa TP (4M) kompletna z wyposażeniem | szt | 12
P | 60 | KNR 4-01 0707-01 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym wokół obsadzonych skrzynek na liczniki o powierzchni 0,5m2 i głębokości 0,4m | szt | 16
P | 61 | KNR 5-14 0501-01 | Montaż ograniczników przepięć kl. C | szt | 2
P | 62 | KNR 4-01 0920-28 | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki skrzynkowe Master Key | szt | 16
P | 63 | KNR 4-03 1129-01 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2 | szt | 60
P | 64 | KNR 4-03 1129-03 | Demontaż tablic licznikowych | szt | 60
P | 65 | KNR 4-03 0509-01 | Wymiana liczników 1-fazowych z podłączeniem przewodów | szt | 60
P | 66 | KNR 4-03 0304-02 | Wymiana tablic licznikowych w podłożu ceglanym | szt | 60
P | 67 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 268
P | 68 | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 60
P | 69 | KNR 5-08 0209-04 | Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm2 układane w tynku w podłożu betonowym - Przewód YDYp 5x6mm2 | m | 268
P | 70 | KNR 4-01 0705-07 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 162
P | 71 | KNR 5-08 0301-03 | Osadzenie kołków plastykowych w podłożu betonowym | szt | 120
P | 72 | KNNR 5 0404-01 | Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Tablica Mieszkaniowa TM - obudowa 8 modułów natynkowa | szt | 60
P | 73 | KNR-W 5-08 0407-03 | Montaż wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach - Wyłącznik różnicowo-prądowy 1-faz, 25A,30mA,2P | szt | 60
P | 74 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy B6/1P | szt | 60
P | 75 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy B10/1P | szt | 60
P | 76 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy B16/1P | szt | 120
P | 77 | KNR 5-14 0516-04 | Układanie przewodów o przekroju 6,0mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach - Przewód YDYp 5x6mm2 | m | 120
P | 78 | KNR 4-03 1124-01 | Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A | szt | 60
P | 79 | KNR 4-03 1120-01 | Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm2 | szt | 60
P | 80 | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 60
P | 81 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 246
P | 82 | KNR 5-08 0209-05 | Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym - Przewód YDYp 2x1,5mm2 | m | 246
P | 83 | KNR 4-01 0705-07 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 156
P | 84 | KNR 5-08 0806-04 | Ręczne wykonanie otworów ślepych w betonie o objętości do 0,5dm3 | szt | 60
P | 85 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm - Puszka 60 | szt | 60
P | 86 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - Przycisk dzwonek | szt | 60
P | 87 | KNR 4-03 1124-01 | Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A | szt | 24
P | 88 | KNR 4-03 1133-07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt | 26
P | 89 | KNR 4-03 1120-01 | Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm2 | szt | 24
P | 90 | KNR 4-03 1120-03 | Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm2 | szt | 19
P | 91 | KNR 4-03 1004-06 | Mechaniczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 20
P | 92 | KNR 4-03 1001-07 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym | m | 78
P | 93 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 200
P | 94 | KNR 5-08 0210-04 | Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłożu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - Przewód YDYp 3x1,5mm2 | m | 78
P | 95 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach - Przewód YDYp 3x1,5mm2 | m | 200
P | 96 | KNR 4-01 0705-07 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 239
P | 97 | KNR 5-08 0301-03 | Osadzenie kołków plastykowych w podłożu betonowym | szt | 32
P | 98 | KNR 5-08 0504-03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - Oprawa LED z czujnikiem ruchu | szt | 26
P | 99 | KNR 5-08 0504-07 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - Oprawa admministracyjna LED z opisem budynku oraz czujnikiem zmierzchowym | szt | 6
P | 100 | KNR 4-03 1124-01 | Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A | szt | 11
P | 101 | KNR 4-03 1120-01 | Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm2 | szt | 11
P | 102 | KNR 4-03 1120-03 | Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm2 | szt | 8
P | 103 | KNR 4-03 1133-07 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt | 11
P | 104 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 104
P | 105 | KNR 4-03 1004-06 | Mechaniczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 16
P | 106 | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 4
P | 107 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach - Przewód YDYp 3x1,5mm2 | m | 104
P | 108 | KNR 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo na kołki plastykowe osadzone w podłożu z cegły - Uchwyt do rury RL18 | m | 60
P | 109 | KNR 5-08 0110-01 | Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych uchwytach - Rura RL18 | m | 60
P | 110 | KNR 5-08 0207-01 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - Przewód YDY 3x1,5mm2 | m | 60
P | 111 | KNR 5-08 0301-02 | Mocowanie osprzętu na kołki plastykowe w podłożu ceglanym | szt | 22
P | 112 | KNR 5-08 0303-04 | Montaż przez przykręcenie i podłączenie puszek 4-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 - Puszka POH 75x75 | szt | 11
P | 113 | KNR 5-08 0308-01 | Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych bakelitowych 1-biegunowych - Wyłącznik n/t bryzgoszczelny | szt | 11
P | 114 | KNR 5-08 0301-03 | Osadzenie kołków plastykowych w podłożu betonowym | szt | 11
P | 115 | KNR 5-08 0504-03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - Oprawa OVAL 60, żarówka LED 10W | szt | 11
P | 116 | KNR 4-03 1124-03 | Demontaż natynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych do 10A | szt | 34
P | 117 | KNR 4-03 1120-03 | Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm2 | szt | 34
P | 118 | KNR 4-03 1133-08 | Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych | szt | 45
P | 119 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 484
P | 120 | KNR 5-08 0209-05 | Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym - Przewód YDYp 3x1,5mm2 | m | 484
P | 121 | KNR 4-01 0705-07 | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 168
P | 122 | KNR 5-08 0806-04 | Ręczne wykonanie otworów ślepych w betonie o objętości do 0,5dm3 | szt | 199
P | 123 | KNR 5-08 0303-04 | Montaż przez przykręcenie i podłączenie puszek 4-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 - Puszka POH 75x75 | szt | 105
P | 124 | KNR 5-08 0308-01 | Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych bakelitowych 1-biegunowych - Wyłącznik n/t bryzgoszczelny | szt | 94
P | 125 | KNR 5-08 0301-02 | Mocowanie osprzętu na kołki plastykowe w podłożu ceglanym | szt | 105
P | 126 | KNR 5-08 0504-03 | Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - Oprawa OVAL60, żarówka LED 10W | szt | 105
P | 127 | KNR 5-08 0619-06 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik - Złącze kontrolne | szt | 10
P | 128 | KNR 5-08 0603-05 | Układanie w budynkach w ciągach pionowych bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym - Bednarka stalowa ocynkowana 40x3mm, Wsporniki ścienne do bednarki | m | 14
P | 129 | KNR 5-08 0611-03 | Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii IV - Bednarka stalowa ocynkowana 40x3mm | m | 30
P | 130 | KNR 5-08 0613-12 | Mechaniczne wbijanie uziomu rurowego o długości do 4,5m w gruncie kategorii III - Uziom szpilkowy ze stali profilowanej fi 18 L=1500mm, Przyłącze ze złączem krzyżowym | szt | 30
P | 131 | KNR 5-08 0604-03 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu płaskiego betonowego krytego papą - Pręty ze stopów niekorozyjnych AlMgSi fi 8 mm, Wsporniki dachowe | m | 24
P | 132 | KNR 5-08 0619-03 | Montaż złączy naprężających w instalacji uziemiającej na dachu - kotwy naciągowe - 10szt. kotwy przelotowe 10szt. | szt | 20
P | 133 | KNR 5-08 0606-01 | Montaż zwodów naprężanych poziomych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim - Pręty ze stopów niekorozyjnych AlMgSi fi 8 mm | m | 225
P | 134 | KNR 5-08 0622-02 | Montaż na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej iglicy IO-5,0 o ciężarze 42kg- Maszt odgromowy wolnostojący z obciążeniem, h=3,5m | szt | 4
P | 135 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych - Złącza tupu drut - drut | szt | 14
P | 136 | KNR 5-08 0619-04 | Montaż złączy naprężających w instalacji uziemiającej na ścianie - kotwy naciągowe - 20szt. kotwy przelotowe 40szt. | szt | 60
P | 137 | KNR 5-08 0606-03 | Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie - Pręty ze stopów niekorozyjnych AlMgSi fi 8 mm | m | 150
P | 138 | KNR 5-08 0101-04 | Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym - Uchwyt do rury RL28 | m | 15
P | 139 | KNR 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwytach - Rura RL28 | m | 15
P | 140 | KNR 5-08 0303-17 | Montaż bezśrubowy i podłączenie puszek z tworzywa sztucznego 3-wylotowych o wymiarach 95x115 i 140x140 dla przewodów o przekroju do 16,0mm2 - Puszka 100x100 | szt | 2
P | 141 | KNR 5-08 0204-06 | Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 35mm2 - Przewód LgYżo 35mm2 | m | 15
P | 142 | KNR 5-08 0602-05 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2 - Bednarka ocynkowana | m | 64
P | 143 | KNR 5-08 0620-01 | Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm - Uchwyt uziemiający uniwersalny UZ | szt. | 20
P | 144 | KNR 5-08 0611-05 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.III - Bednarka ocynkowana | m | 6
P | 145 | KNR 5-08 0613-06 | Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - dł. uziemiacza do 4.5m - kat.gr.III - Uziom ze stali profilowanej | szt. | 4
P | 146 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 33
P | 147 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 68
P | 148 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 1
P | 149 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 82
P | 150 | KNR 4-03W 1209-01 | Próba działania wyłącznika różnicoprądowego - pierwsza | szt | 4
P | 151 | KNR 4-03W 1209-02 | Próba działania wyłącznika różnicoprądowego - dodatek za każdą następną próbę | szt | 4
P | 152 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 2
P | 153 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar | szt | 10
P | 154 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji odgromowej - za każdy następny pomiar | szt | 10
P | 155 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 | 10
P | 156 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km | m3 | 10
P | 157 |  | Opłata w Tauron Dystrybucja S.A za uwolnienie złącza kablowego z pod napięcia | szt | 2
P | 158 |  | Opłata w Tauron Dystrybucja S.A za plombowanie liczników oraz rozdzielnic - opłata za pierwszą plombę | plomba | 78
P | 159 |  | Opłata w Tauron Dystrybucja S.A za plombowanie liczników oraz rozdzielnic - opłata za każdą następną plombę | plomba | 26