
[image: image1.png]



Tychy, dnia 21.05.2024r.

Zaproszenie
Wspólnota Mieszkaniowa Nr 20/IV reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, przy ul. Filaretów 31, z uwzględnieniem treści art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na: 
Remont posadzek galerii wraz z wymianą balustrad w (przy) nieruchomości położonej w Tychach przy al. Niepodległości 70-74.
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej.
I. Zakres prac:
1. Opracowanie projektu technicznego wymiany balustrad balkonowych galerii budynku niezbędny do zgłoszenia do organu administracji architektoniczno- budowlanej.
2. Kompleksowe wykonanie robót budowlanych remontu dwóch poziomów galerii na najwyższych kondygnacjach, w zakresie obejmującym przede wszystkim: wykonanie rozbiórki posadzki z płytek, zerwanie posadzki cementowej, demontaż istniejących balustrad, wyrównanie podłoża, wykonanie wylewki z jastrychu, zamontowanie systemowego profilu okapnikowego (np. typu Renoplast, Cezar), wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej (w systemie typu WEBER), wykonanie posadzki z płytek i cokolików mrozoodpornych antypoślizgowych, wymianę balustrad balkonowych na nowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo i mocowane do czoła płyty balkonowej galerii, wykonanie uzupełnień tynku/ reprofilację spodniej części płyt balkonowych galerii wraz z tynkowaniem i malowaniem. Szacowana wielkość robót określona została w przedmiarze (przedmiar ma charakter posiłkowy, Wykonawca powinien zweryfikować jego poprawność z natury podczas wizji lokalnej na obiekcie).
II. Wymagania:

1. Termin realizacji: 3 miesiące od daty odebrania zlecenia
2. Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do siedziby MZBM prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000,00 zł.
4. Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
III. Sposób obliczenia ceny oferty: 

1. Cena oferty, to wartość ogółem z podatkiem VAT.

2. Cena ofert musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia, powinna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość podatku VAT.

3. Cena oferty jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia.

IV. Dokumenty składające się na ofertę:

1. wypełniony formularz oferty – na załączonym druku,
2. kserokopia uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa 
3. wypełnione oświadczenie o niezaleganiu w opłatach
4. aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000,00 zł.   
V. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 08.07.2024r. 

    w SEKRETARIACIE Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach (pokój nr 15), ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy.
[image: image2.png]T ONZ

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Tychach
ul. Filaretéw 31; 43-100 Tychy
tel. (32) 227 40 91, fax (32) 227 31 45





VI. Załączniki do zaproszenia stanowią:

1. formularz oferty

2. oświadczenie o nie zaleganiu
3. Przedmiar posiłkowy

VII. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie wystawione zlecenie na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie.
VIII. Osoba kontaktowa w powyższej sprawie: Inspektor Nadzoru– nr tel. 32 227 40 91 
Otrzymują:

1 x DIZ a/a

1 x ROM IV

