1.  WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodociągowej zapewniając stały dopływ wody poprzez m.in:

1/ dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od wodomierza głównego w budynku do zaworu

głównego w lokalu poprzez min. uszczelnienie instalacji.

2/ plombowanie wodomierzy w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach wspólnego użytku

3/ dokonywanie dwa razy w roku oraz przy każdej zmianie cen wody za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

odczytów wodomierzy we wszystkich lokalach wskazanych przez Zamawiającego (mieszkalnych i użytkowych oraz
    pomieszczeniach wspólnego użytku) z odnotowaniem wskazań zużycia wody (kontrolny odczyt wodomierzy głównych
    – w razie potrzeby)

4/ reagowanie na zgłoszenie awarii do 15 min od momentu przyjęcia zgłoszenia

5/ kontrola stanu plomb wodomierzy głównych i indywidualnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeniach 
    wspólnego użytku

6/ skuteczne zabezpieczenie awarii, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu przyjęcia zgłoszenia, poprzez

zamknięcie zaworu wodociągowego, celem uniknięcia nadmiernych szkód w nieruchomości oraz powiadomienie

Zleceniodawcy (najpóźniej do godziny 800 rano następnego dnia roboczego) o zaistniałej awarii, celem jej usunięcia w ramach

napraw bieżących

7/ informacja o zgłoszonej awarii winna zostać odnotowana w prowadzonym przez Zleceniobiorcę (dyspozytora

pogotowia technicznego) rejestrze zgłoszeń, zawierającym m.in. datę przyjęcia zgłoszenia, osobę zgłaszającą,

miejsce awarii, rodzaj awarii, datę jej usunięcia, itp.

8/ w przypadku stwierdzenia awarii nie leżącej po stronie Zleceniodawcy należy niezwłocznie zawiadomić właściciela

sieci.

9/ do każdej przeprowadzonej kontroli / roboty należy wypełnić arkusz zlecenia w systemie (w wyjątkowych przypadkach dodatkowo KARTĘ PRACY) zawierający m.in. nr zgłoszenia, datę przyjęcia zgłoszenia, miejsce awarii, opis wykonanej pracy / zabudowanego materiału, datę wykonania, czytelny podpis pracownika wykonującego robotę oraz czytelny podpis lokatora potwierdzający wykonanie pracy.

2.  WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej poprzez m.in:

1/ dokonywanie napraw awaryjnych przecieków na instalacji licząc od pierwszej studni rewizyjnej na sieci głównej do

odbiornika poprzez min. uszczelnienie instalacji.

2/ usuwanie niedrożności (również przy użyciu specjalistycznego samochodu WUKO) instalacji poziomej do pierwszej

studni rewizyjnej na sieci głównej:

- usuwanie niedrożności przykanalików

- usuwanie niedrożności pionów, poziomów z wyjątkiem syfonów i kratek ściekowych w lokalach mieszkalnych i

użytkowych (nie dotyczy wolnostanów)

- czyszczenie kratek ściekowych w pomieszczeniach wspólnego użytku

- czyszczenie rury deszczowej z osadnikiem i syfonem

- czyszczenie i udrażnianie czyszczaka żeliwnego ulicznego kanalizacyjnego

3/ reagowanie na zgłoszenie awarii do 15 min. od momentu jego przyjęcia i skuteczne zabezpieczenie w czasie nie

dłuższym niż 1 godzina od chwili zgłoszenia

4/ usunięcie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii kanalizacyjnej w pomieszczeniach wspólnego użytku

5/ skuteczne zabezpieczenie awarii, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina oraz powiadomienie ROM-u (najpóźniej do

godziny 800 rano następnego dnia roboczego) o zaistniałej awarii, celem jej usunięcia w ramach napraw bieżących

6/ informacja o zgłoszonej awarii winna zostać odnotowana w prowadzonym przez Zleceniobiorcę (dyspozytora

pogotowia technicznego) rejestrze zgłoszeń, zawierającym m.in. datę przyjęcia zgłoszenia, osobę zgłaszającą,

miejsce awarii, rodzaj awarii, datę jej usunięcia, itp.

7/ w przypadku stwierdzenia awarii nie leżącej po stronie Zleceniodawcy należy niezwłocznie zawiadomić właściciela

sieci.

8/ do każdej przeprowadzonej kontroli / roboty należy wypełnić arkusz zlecenia w systemie (w wyjątkowych przypadkach dodatkowo  KARTĘ PRACY) zawierający m.in. nr zgłoszenia, datę przyjęcia zgłoszenia, miejsce awarii, opis wykonanej pracy / zabudowanego materiału, datę wykonania, czytelny podpis pracownika wykonującego robotę oraz czytelny podpis lokatora potwierdzający wykonanie pracy.

3.  WEWNĘTRZNA  INSTALACJA  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji c.o. wraz z urządzeniami poprzez, m.in.:

1/ usunięcie przecieków na instalacji

2/ likwidację zapowietrzeń instalacji w okresie sezonu grzewczego

3/ regulację instalacji wymianą kryz oraz dokonaniem nastaw wstępnych przy zaworach termoregulacyjnych

4/ czyszczenie grzejników w częściach wspólnych nieruchomości

5/ przeprowadzenie przeglądów instalacji c.o. i urządzeń przed rozpoczęciem sezonu grzewczego

6/ przeprowadzenie przeglądów instalacji c.o. i urządzeń po zakończeniu sezonu grzewczego wraz z „zawieszeniem”

czynnika grzewczego

7/ reagowanie na zgłoszenie awarii do 15 min. od momentu jego przyjęcia i skuteczne zabezpieczenie w czasie nie

dłuższym niż 1 godzina od chwili zgłoszenia

8/ informacja o zgłoszonej awarii winna zostać odnotowana w prowadzonym przez Zleceniobiorcę (dyspozytora

pogotowia technicznego) rejestrze zgłoszeń, zawierającym m.in. datę przyjęcia zgłoszenia, osobę zgłaszającą,

miejsce awarii, rodzaj awarii, datę jej usunięcia, itp.

9/ w przypadku stwierdzenia awarii nie leżącej po stronie Zleceniodawcy należy niezwłocznie zawiadomić właściciela

sieci

10/ dokonywanie przeglądów szczelności, naprawa zaworów występujących w węźle (zawory bezpieczeństwa,

czerpalne, spustowe, zaporowe)

11/ wymiana uszczelek w połączeniach kołnierzowych i zaworach z gwintem

12/ na koniec każdego miesiąca kontrolowanie wskazań przyrządów pomiarowych (manometry, termometry, liczniki  
      poboru ciepła i urządzenia kontrolno-pomiarowe) wraz z odnotowaniem danych

13/ w trakcie sezonu grzewczego w przypadku wyłączenia budynku / lokalu na czas ponad 48 godzin spowodowanego

awarią, z wynagrodzenia Zleceniobiorcy potrącona będzie kwota wyliczona wg wzoru:

pow. użytkowa  x  stawka zł/m2

------------------------------------------------------------------     x   ilość dni wyłączonych

ilość dni w danym miesiącu

14/ do każdej przeprowadzonej kontroli / roboty należy wypełnić arkusz zlecenia w systemie (w wyjątkowych przypadkach dodatkowo  KARTĘ PRACY) zawierający m.in. nr zgłoszenia, datę przyjęcia zgłoszenia, miejsce awarii, opis wykonanej pracy / zabudowanego materiału, datę wykonania, czytelny podpis pracownika wykonującego robotę oraz czytelny podpis lokatora potwierdzający wykonanie pracy.

4.  WEWNĘTRZNA  INSTALACJA  GAZOWA

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku od zaworu głównego

poprzez, m.in.:

1/ likwidację przecieku gazu na instalacji do zaworu odcinającego przed urządzeniem gazowym w lokalu wraz z    
    wymianą kształtek

2/ przeprowadzanie prób szczelności po każdej naprawie

3/ przeprowadzenie jeden raz w roku kontroli stanu technicznego sprawności instalacji gazowej i urządzeń, wraz z

przeprowadzaniem prób szczelności zakończonego spisaniem protokołu

4/ zgłaszanie Zleceniodawcy o dokonanych samowolnych przeróbkach instalacji gazowej w lokalach

5/ konserwację i naprawy szafek gazowych

6/ likwidacją nieprawidłowości podłączeń gazowych

7/ reagowanie na zgłoszenie awarii do 15 min. od momentu jego przyjęcia i skuteczne zabezpieczenie w czasie nie

dłuższym niż 1 godzina od chwili zgłoszenia

8/ informacja o zgłoszonej awarii winna zostać odnotowana w prowadzonym przez Zleceniobiorcę (dyspozytora

pogotowia technicznego) rejestrze zgłoszeń, zawierającym m.in. datę przyjęcia zgłoszenia, osobę zgłaszającą,

miejsce awarii, rodzaj awarii, datę jej usunięcia, itp.

7/ w przypadku stwierdzenia awarii nie leżącej po stronie Zleceniodawcy należy niezwłocznie zawiadomić właściciela

sieci.

8/ do każdej przeprowadzonej kontroli / roboty należy wypełnić arkusz zlecenia w systemie (w wyjątkowych przypadkach dodatkowo  KARTĘ PRACY) zawierający m.in. nr zgłoszenia, datę przyjęcia zgłoszenia, miejsce awarii, opis wykonanej pracy / zabudowanego materiału, datę wykonania, czytelny podpis pracownika wykonującego robotę oraz czytelny podpis lokatora potwierdzający wykonanie pracy.

5.  WEWNĘTRZNA  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA

Utrzymanie w pełnej sprawności wewnętrznej instalacji elektrycznej poprzez m.in.:

1/  usuwanie awarii braku dopływu prądu do mieszkań, lokali użytkowych, pomieszczeń wspólnego użytku

(klatek schodowych, piwnic, strychów, pralni)

2/  usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) - do 10m

3/  naprawę połączeń zatablicowych

4/ odczyty liczników administracyjnych i podliczników zamontowanych w nieruchomości, odczyty liczników
      indywidualnych według zgłoszeń Zamawiającego

5/  wymianę bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych i piętrowych budynków

6/ wymianę wyłączników na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych

7/  wymianę listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku

8/  wymianę lub uzupełnienie żarówek zwykłych i Led, świetlówek i żarników halogenowych w lampach klatek schodowych, przed klatkami schodowymi, w piwnicach, pomieszczeniach części wspólnej

9/  przeprowadzenie jeden raz w roku przeglądu stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznych

zakończonego spisaniem protokołu

10/  wykonanie badań ochronnych i pomiarów instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i usługowych oraz 
w częściach wspólnych nieruchomości na każde żądanie Zleceniodawcy

11/  kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomościach (liczniki administracyjne)

12/ reagowanie na zgłoszenie awarii do 15 min. od momentu jego przyjęcia i skuteczne zabezpieczenie w czasie nie

dłuższym niż 1 godzina od chwili zgłoszenia

13/ informacja o zgłoszonej awarii winna zostać odnotowana w prowadzonym przez Zleceniobiorcę (dyspozytora

pogotowia technicznego) rejestrze zgłoszeń, zawierającym m.in. datę przyjęcia zgłoszenia, osobę zgłaszającą,
      miejsce awarii, rodzaj awarii, datę jej usunięcia, itp.

14/ zgłaszanie zaplombowania licznika energii elektrycznej do właściciela sieci – po usunięciu awarii

15/ w przypadku stwierdzenia awarii nie leżącej po stronie Zleceniodawcy należy niezwłocznie zawiadomić właściciela

sieci.

16/ do każdej przeprowadzonej kontroli / roboty należy wypełnić arkusz zlecenia w systemie (w wyjątkowych przypadkach dodatkowo  KARTĘ PRACY) zawierający m.in. nr zgłoszenia, datę przyjęcia zgłoszenia, miejsce awarii, opis wykonanej pracy / zabudowanego materiału, datę wykonania, czytelny podpis pracownika wykonującego robotę oraz czytelny podpis lokatora potwierdzający wykonanie pracy.

6.  BRANŻA BUDOWLANA

1/ roboty ślusarskie m.in.: naprawa zamków, skobli i wkładek patentowych drzwi wejściowych (klatki schodowe, piwnice,
     pomieszczenia części wspólnej), naprawa i regulacja samozamykaczy, otwieranie i zabezpieczanie lokalu
     mieszkalnego oraz pomieszczeń wspólnego użytku (klatki schodowe, piwnice, rowerownie itp) podczas komisyjnego
     jego otwarcia (wymiana zamka, wkładki, skobli, kłódek, klamek z szyldami) oraz zdarzeń losowych, zabezpieczenie
    otworów kratek wycieraczkowych, naświetli, balustrad, pochwytów, itp. w przypadku kradzieży, dewastacji i innych
    zdarzeń losowych; zabezpieczanie ubytków w nawierzchni chodników, dróg, zapadlisk na terenie zewnętrznym w
    przypadku, gdy teren ten przynależy do nieruchomości

2/ roboty stolarsko – szklarskie m.in.: smarowanie i regulowanie stolarki drzwiowej (klatki schodowe, piwnice,
      pomieszczenia części wspólnej); zabezpieczenie w pomieszczeniach wspólnego użytku stolarki okiennej i drzwiowej,
      wyłazów dachowych w przypadku dewastacji i innych zdarzeń losowych;

3/ roboty dekarskie m.in.: uszczelnienie połaci dachowych (poprzez wymianę uszkodzonych dachówek do 10 szt., przekładka dachówek do 20 szt. oraz użycie uszczelniaczy) i obróbek blacharskich, usuwanie śniegu, nawisów oraz zbijanie sopli z połaci dachowych (w tym z daszków nad wejściami do klatek schodowych oraz do lokali użytkowych) na całej nieruchomości, czyszczenie koszy zlewowych i rynien do 20m; mocowanie obróbek blacharskich na nieruchomości

4/ roboty murarsko – tynkarskie m.in.: skucie głuchych i spękanych tynków (ściany, sufity, gzymsy, płyty balkonowe) stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia, uzupełnienie tynku do 3m2 .

5/ do każdej przeprowadzonej kontroli / roboty należy wypełnić arkusz zlecenia w systemie (w wyjątkowych przypadkach dodatkowo  KARTĘ PRACY) zawierający m.in. nr zgłoszenia, datę przyjęcia zgłoszenia, miejsce awarii, opis wykonanej pracy / zabudowanego materiału, datę wykonania, czytelny podpis pracownika wykonującego robotę oraz czytelny podpis lokatora potwierdzający wykonanie pracy.

7. Potwierdzeniem wykonania usług, o których mowa powyżej w pkt. 1 do 6 będzie protokół należytego wykonania usług 
    w danym miesiącu, podpisany bez zastrzeżeń przez inspektora, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do 
    niniejszej umowy.

8. Roboty wykraczające poza zakresy, o których mowa powyżej w pkt. 1 do 6, będą realizowane wyłącznie na podstawie 
    odrębnych pisemnych zleceń i rozliczane kosztorysem powykonawczym według zasad, o których mowa w § 5 ust. 2 
    niniejszej umowy.

9. Zleceniodawca wymaga, aby pracownicy Zleceniobiorcy wykonujący usługę posiadali odpowiednie oznakowanie
tj. identyfikatory potwierdzające zatrudnienie u Zleceniobiorcy i świadczenie usług na rzecz Zleceniodawcy oraz odpowiedni, schludny strój.